Linux Day – Sabato 27 Ottobre 2012
Illu LED Multi
Nicola Tobi
GULLi – Gruppo Utenti Linux Livorno

---
Di cosa si tratta ?
Illu LED Multi nasce come progetto sperimentale atto alla realizzazione di un sistema di illuminazione multispettrale (ovvero multicromatico), scalabile all' infinito, con una elevatissima efficienza, durata di funzionamento, un bassissimo consumo e tasso di malfunzionamenti, in pieno ambito Spending Review.
Il tutto sfruttando l' Open Hardware, l' Open Source Software, la piattaforma Arduino e i LED.

---
Vantaggi e peculiarità
Massima efficienza luminosa
Altissima luminosità, bassi consumi
Manutenzione nulla, tolleranza al guasto
Produzione di calore estremamente bassa
Illuminazione bianca o multicromatica
Scalabilita' pressochè infinita
Ingombro ridotto
Prezzi bassi, uso di tecnologie già esistenti

---
Analizziamoi vari punti...
Proveremo ad analizzare, uno per uno,
i vari punti esposti precedentemente,
che permettono al sistema presentato
una flessibilita' d' uso enorme, nonche'
una scelta d' eccellenza nel campo
dell' illuminotecnica per qualsiasi ambito.
Inoltre non fatevi problemi a fare domande !

---
Massima efficienza luminosa
L' efficienza luminosa si misura in Lm/W, ovvero quanti Lumen (unita' di misura della
luce emessa), si riescono ad ottenere
per ogni Watt consumato. Come vedremo i LED usati in questo progetto hanno la massima efficienza luminosa tra le fonti di luce utilizzabili. Segue un grafico comparativo.

---
Altissima luminosita'
Bassi consumi
La diretta conseguenza dell' altissima efficienza luminosa dei LED e' la possibilita' di illuminare completamente un dato spazio con un consumo estremamente basso, e produzione di calore quasi nulla, a vantaggio dei condizionatori

---
Manutenzione nulla
Un sistema del genere una volta installato non ha piu' bisogno di manutenzione. La vita media dei LED e' enorme, infatti per quelli usati normalmente si parla di 50 000 mila ore di lavoro (piu' di 34 anni, usandoli 4 ore al giorno), durante il tempo e la luminosita' si riduce, non si rompono di colpo, come le vecchie lampadine.

---
Tolleranza al guasto
Dopo i 34 anni dell' esempio precedente, il sistema continua a funzionare, ma la luminosita' continua gradualmente a diminuire.
Il sistema sperimentale e' formato da due pannelli con 882 LED ciascuno, divisi in gruppi di 9 LED. Puo' bruciarsi un LED o un intero gruppo, ma il sistema continua a funzionare.

---
Sistema freddo
La tecnologia a LED permette al sistema di essere molto freddo rispetto ad altre tecnologie, non abbiamo piu' un filamento portato all' incandescienza o un tubo percorso da plasma, ma un pezzo di silicio attraversato da corrente elettrica che emette luce.

---
Luce Bianca o Multicromatica
Il progetto e' stato sviluppato per permettere l' illuminazione dell' ambiente con luce bianca, pura, al fine di non alterare i colori, o colorata in modo da dare vari effetti, inoltre c'e' la possibilita' di creare vari gliochi di luce.

---
Scalabilita'
Per come e' progettato il sistema puo' essere scalato all' infinito e con qualsiasi forma.
Il prototipo e' formato da due pannelli con
882 LED ciascuno, ma e' possibile mettere
i LED sul bordo delle pareti, su un soffitto, basta aggiungere altri gruppi come quello presente sui pannelli fatti per essere appesi.

---
Ingombri
La logica del dispositivo puo' essere miniaturizzata in una scatola di pochi cm cubi. Gli alimentatori possono essere messi anche a qualche metro di distanza. Il sistema di illuminazione puo' assumere pressoche' ogni forma, e' estremamente sottile, ogni pannello del prototipo ha le dimensioni di un quadro.

---
Prezzi Bassi, Tecnologie esistenti
Uno dei punti chiave del progetto e' lo sfruttamento di tecnologie gia' esistenti come la piattaforma Open Soruce “Arduno”, o le strip a LED (ormai disponibili a basso prezzo)i realizzare un prodotto particolare e di qualita' mantenendo al contempo i prezzi bassi.

---
Possibili usi
Si puo' sfruttare la tecnologia alla base di uno solo dei pannelli, o entrambi, in modo da avere una semplice e potente illuminazione bianca regolabile o anche la possibilita' di fare una luce “d' ambiente” o comunque illuminazione
con giochi cromatici molto belli e accattivanti.

---
Possibili usi - Luce diretta
Utilizzando la luce diretta (ad esempio stendendo i LED direttamente sul soffitto), e' possibile illuminare con una maggiore efficacia e efficienza, ma la luce in questo modo puo' essere fastidiosa, come avere un proiettore puntato sopra quello che si vuole illuminare.

---
Possibili usi - Luce diffusa
Utilizzando la luce diffusa (ad esempio mettendo uno dei pannelli appeso al soffitto bianco, puntato verso il soffitto), e' possibile illuminare con una luce diffusa, molto piacevole e uniforme, a scapito di una leggera perdita di efficienza, dato che la luce illumina tutto l' ambiente e non solo quello che interessa.

---
Possibili usi – Una stanza
Usando un pannello come quello bianco del progetto, si illumina “a giorno” una stanza
di 20 mq, con un consumo di circa 70 W,
contro i circa 150 W che servirebbero per
ottenere lo stesso livello di luce con
lampade CCFL o una lampada alogena
da 500 W, o 1000 W a incandescienza.

---
Possibili usi – Una casa
Considerando un uso con piacevole luce diffusa, una casa media di 100 mq si puo' illuminare consumando 350 W (420 considerando scale, giardini, ecc...), e solo quando TUTTE le luci sono accese contemporaneamente !
Per fare lo stesso con lampade alogene
servono 3 kW (circa 1 kW con lampade CCFL).

---
Possibili usi – Uffici
Per gli uffici vale lo stesso rapporto W/mq, ma questi di solito sono illuminati con lampade tubolari al neon. Quindi considerando uno spazio di 250 mq di uffici, il consumo sarebbe piu' che dimezzato, rispetto all' uso di lampade al neon, inoltre la luce essendo diffusa e piu' stabile, sarebbe piu' piacevole e meno fastidiosa.

---
Possibili usi – Locali
La possibilita' di avere un illuminazione di pressoche' qualsiasi colore e la possibilita' di generare automaticamente cicli cromatici e giochi di colori da' interessanti possibilita' di uso di questo sistema nei locali (pub, ristoranti, ad esempio), per creare un illuminazione
“a tema” o particolare e accattivante.

---
Fine prima parte
La prima parte “divulgativa”
della presentazione e' terminata.
Sono disponibile per eventuali domande.
Invece dopo il break verranno introdotti e spiegati gli aspetti tecnici e i concetti di Open Source e Open Hardware presenti nel progetto.